實驗室安全衛生使用注意事項一覽表

|  | 實驗室安全衛生守則 | 環安中心提供一般性與生物性實驗室安全衛生守則，各實驗室可依實驗室危害性做修正，並張貼於門口。 |
| --- | --- | --- |
|  | 實驗室平面圖 | 平面圖中請標示安全器具(Ex.洗眼器、滅火器、急救箱……)的放置位置以及出入口位置。 使用毒化物的單位，需明確標示毒化物位置。 |
|  | 實驗場所負責人、緊急聯絡電話一覽表 | 張貼於實驗場所門口緊急時聯絡使用 |
|  | 急救藥品及器材 | 各實驗室應配置急救藥品，並放置於人員可及時取用處 |
|  | 一般及危害標示 | 從事生物性、毒化物、輻射實驗室，門口需張貼「**操作場所」，化學品之實驗室需張貼GHS圖示，可自行製作或至環安中心/檔案下載 |
|  | 安全作業標準程序 | 實驗室使用具如滅菌釜、離心機、攪拌機、鑽床、高溫瓷爐等較危險之設備應有SOP |
| 自動檢查表： 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法定期檢查，設備異常時請依設備歸屬聯繫單位，紀錄備存三年，自檢表可至保健大樓9405環安中心領取，或自http://shec.ctust.edu.tw 首頁/檔案下載 |
|  | 安全衛生自動檢查檢點表 | 各實驗室「每週」自檢 |
|  | 電器、避難設備自檢表 | 各實驗室「每月」自檢 |
|  | 有機溶劑作業暨特定化學物質防護裝置檢點表 | 從事有機溶劑或特定化學物質作業之實驗室，「每週」自檢。 有機溶劑定義、特定化學物質定義 |
|  | 緊急沖淋及淋眼設備自檢表 | 配置有沖淋設備之實驗室「每月」自檢，於樓層間之沖淋設備由就近之單位自檢 |
|  | 氣體鋼瓶自檢表 | 「每月」自檢 |
|  | 第一種壓力容器（消毒鍋、滅菌釜）自檢表 | 「每月」自檢，「每年」外部單位定檢，屬危險性設備，需有專任受訓之合格操作人員，禁止未受訓之人員操作 |
|  | 第一種壓力容器（消毒鍋、滅菌釜）檢點表 | 「作業前」檢點 |
|  | 第二種壓力容器（氣體容器、空氣壓縮機）自檢表 | 「每年」自檢 |
|  | 離心機自檢表 |  |
|  | 小型壓力容器（消毒鍋、滅菌釜）自檢表 |  |
|  | 氣罩（排煙櫃）檢查檢點記錄表 |  |
|  | 乾燥機自動檢查表 |  |

|  | 物質安全資料表(SDS) （三年更新一次） | 針對危害物質以及毒性化學物質(其他化學品亦可準備起來)，請準備SDS，發生緊急狀況時，可以隨時翻閱，尋找應變方法 購買化學品時務必要求廠商提供，如真的無法提供可上環安中心網頁查詢下載→ |
| --- | --- | --- |
|  | GHS標示 | 環安中心提供化學品儲存場所化學品GHS危害標示 請老師將危害標示貼於化學品儲存場所，提醒經過或是在附近進行實驗的同學小心。 |
|  | 化學藥品清單 | 建議貼在藥櫃上或放置隨手可拿取的地方，可以清楚的知道實驗室中藥品的狀況，另一方面也可以減少尋找藥品的時間 |
|  | 危害物質清單 | 詳細危害物種類請參考「危害物質」 把藥品清單中危害物的項目挑出來另外列一張表格即可 每月五號前需回覆「化學品使用量表」與「廢液月報表」一起申報。 |
|  | 毒化物清單 | *需填寫「毒化物運作記錄表」，每次使用皆須記錄。並於每年一月紙本需送至環安中心彙整申報環保署/教育部。 *購買本校核可操作之毒化物需經環安中心申請方可使用。 *環安中心提供「化學品購買流程」供實驗室參考 |