中臺科技大學 實驗室 危害分級自我檢核表

一、基本資料                                  填表人：         日期：

| 系 所 |  | 實驗室名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 實驗室負責人 |  | 校內分機 |  |
| 實驗室地點 |  | 實驗室編號 |  |
| 實驗室屬性 | □教學專用 □教師研究型 □專學與研究共用 □其他： |  |  |
| 共同使用教師 |  |  |  |
| 負責人審閱簽名 (本表共計六頁) |  |  |  |

**本表填寫完成請交回保健大樓四樓環安中心

A、實驗室主要用途（請以文字（50-100字）簡要說明）

B、主要設備（使用電壓超過150伏特以上之設備）

| 設備名稱 | 數量(座、台) | 主要性能或功能 |
| --- | --- | --- |

二、危害辨識

填表說明：

1.請勾選所處實驗室各潛在危害之風險等級。（風險之判斷以各項發生之可能性與嚴重性綜合評斷）

2.表一～表四為自檢表，請依據實驗室性質選填，若有不適用者，請於各相關部分勾選（不適用）

您認為所處實驗室各潛在危害之風險等級，請勾選？

|  | 高度風險 | 中度風險 | 低度風險 | 無風險 （無此危害） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性危害 |  |  |  |  |
| 1.燙傷 |  |  |  |  |
| 2.機械傷害 |  |  |  |  |
| 3.感電 |  |  |  |  |
| 4.滑倒 |  |  |  |  |
| 5.墜落 |  |  |  |  |
| 6.游離、非游離輻射 |  |  |  |  |
| 7.採光照明 |  |  |  |  |
| 8.噪音 |  |  |  |  |
| 9.振動 |  |  |  |  |
| 化學性危害 |  |  |  |  |
| 1.火災、爆炸 |  |  |  |  |
| 2.中毒、腐蝕 |  |  |  |  |
| 生物性危害 |  |  |  |  |
| 1.細菌、微生物、病毒等感染 |  |  |  |  |
| 人因工程危害 |  |  |  |  |
| 1.肌肉骨骼傷害 （姿勢不良、下背痛、腕道症候群） |  |  |  |  |

□ 不適用                     物理性危害檢查項目

表一

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電氣安全 | 1.電氣設施、電氣機具之外殼應接地。 |  |  |  |  |
|  | 2. 電氣機具之帶電部分於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 |  |  |  |  |
|  | 3.配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。 |  |  |  |  |
|  | 4.裝置於潮濕場所之電路，應實施感電危害預防措施(如插座置於高處、加設漏電斷路器等)。 |  |  |  |  |
|  | 5.電器插座完整且固定於堅固定點，並需標示電壓。 |  |  |  |  |
|  | 6.使用之冷凍機、冰箱、殺菌釜及使用電壓超過150伏特以上之電氣設備應加裝漏電斷路器。 |  |  |  |  |
| 機械 安全 防護 | 1.對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞的部分，應有護罩、護圍、套胴、跨橋、覆蓋等安全設備裝置。 |  |  |  |  |
|  | 2.高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 |  |  |  |  |
|  | 3.使用對地電壓在150伏特以上之移動式或攜帶式電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，應設置高敏感度、高速型之感電防止用漏電斷路器。 |  |  |  |  |
| 其他物理性危害 | 1.對實驗場所危害噪音暴露，有適當防護措施。 |  |  |  |  |
|  | 2.對實驗場所危害振動暴露，有適當防護措施。 |  |  |  |  |
|  | 3.對實驗場所非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等），有適當防護措施。 |  |  |  |  |

表二

不適用                        化學性危害檢查項目

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學品 | 1.化學藥品依危害通識規定標示並分類貯存放置(危害等級、相容性等；如酸、鹼、有機溶劑、過氧化物應分開存放。) |  |  |  |  |
|  | 2.毒性及揮發性化學物質貯存於通風櫥櫃。 |  |  |  |  |
|  | 3.化學藥品不可存放於地面易於碰觸之處及過高不易取得處。 |  |  |  |  |
|  | 4.易引起火災及爆炸之藥品貯存場所不得設置具火花、電弧或使用高溫等有成為發火源之虞的機械、器具、設備。 |  |  |  |  |
|  | 5.定期盤點實驗室毒物及其他化學品，並備有紀錄及存量清冊。 |  |  |  |  |
|  | 6.貯存一般物質或有害物質（毒性化學物質）之容器，需於明顯處設立標示，標示內容需有：名稱、主要成分、危害防範措施、危害警告訊息、製造商或供應商之名稱、地址及電話等。 |  |  |  |  |
|  | 7.氧化性物質不得使其接觸可促進其分解之物質。 |  |  |  |  |
|  | 8.毒性化學物質需上鎖並妥善管理。 |  |  |  |  |
|  | 9.有害氣體、蒸氣、粉塵等之作業環境應設置有效之密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置，使其不超過法定容許濃度。 |  |  |  |  |
|  | 10.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵應有通風、換氣、除塵等必要設施。 |  |  |  |  |
|  | 11.爆炸性、著火性物質及易燃液體應遠離煙火或有發火源之虞之物。 |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 12.可燃性廢液應確實密封，如有逸散之虞者，該區域應視為危險區域。該危險區域內之電器設備應符合防爆之要求。 |  |  |  |  |
|  | 13.廢液應按其相容性及其他適當規定予以妥善分類，並貯存於指定之廢液回收桶，且須標示圖式及註明其主要成份。 |  |  |  |  |
|  | 14.廢液物應貯存於安全、可防雨淋及曝曬、有充足照明及換氣之專門貯存場所，並避開人員頻於走動處。 |  |  |  |  |

表三

□ 不適用                      生物性危害檢查項目

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料記錄 | 1.操作病原微生物之相關實驗紀錄至少應保留三年。 |  |  |  |  |
|  | 2. 實驗室或作業場所有關設施及設備之使用、保養、維修及檢測記錄。 |  |  |  |  |
|  | 3. 資料記錄保存依法規規定，生物材料需詳列明細、管理人、保存人及使用人，並定期稽核資料。 |  |  |  |  |
| 標示與緊 急應變 | 4.依生物安全等級，於明顯處張貼生物危害標示及緊急應變處理程序。 |  |  |  |  |
|  | 5.設有生物性危害物質溢洩處理工具。 |  |  |  |  |
| 生物安全櫃 | 6.生物安全櫃應符合勞工安全衛生相關法規（局部排氣設備）規定，應使作業人員負責實施檢點並由專業廠商每年定期實施檢查一次 ，並有檢查記錄備查。 |  |  |  |  |
| 通風設備 | 7.進排氣口不應設置於牆後人員無法觸及之處，以利工作人員接近過濾元件（高效過濾網）進行維修、測漏等工作。 |  |  |  |  |
| 物理性防護 | 8.各等級生物安全實驗室，須符合基因重組實驗守則及其他相關規範對個別實驗室規定之物理性防護等級要求項目。 |  |  |  |  |
| 消毒、殺菌及廢棄物處理 | 9.對有害物、生物病原體或受其污染之物品，應妥為貯存，並加警告標示。 |  |  |  |  |
|  | 10.含蒸氣之管線需以絕緣材料包覆。 |  |  |  |  |
|  | 11.實驗室須具備處理污染物及廢棄物滅菌用之高壓滅菌設備，以對於受生物病原體污染之物品可適當消毒、殺菌等處理。 |  |  |  |  |
|  | 12.需提供能上鎖、關閉之冷藏貯存空間給待運出之生物廢棄物。 |  |  |  |  |
| 防制區周邊設施要項 | 13.門可上鎖及自動關上。 |  |  |  |  |

表四

□ 不適用                          輻射危害檢查項目

| 查核類目 | 查 核 項 目 | 合 格 | 部分合格 | 不合格 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織管理 | 1.制訂輻射防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2.依法針對較危險作業環境設定為管制區(監測區)。 |  |  |  |  |
|  | 3.設置輻射安全人員。 |  |  |  |  |
|  | 4.輻射工作人員接受定期特別健康檢查。 |  |  |  |  |
| 教育訓練 | 5.依規定每年對輻射工作人員實施教育訓練，每人每年受訓時數需為三小時以上，並有紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 資料記錄 | 6.輻射實驗室安全評估紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 7.輻射源清單及許可登記證(例如：輻射物質或設備之使用証照)。 |  |  |  |  |
|  | 8.操作人員合格證書及訓練紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 9.輻射人員曝露劑量記錄及健康檢查紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 10.輻射源操作及自動檢查紀錄。 |  |  |  |  |
| 事故處理與 緊急應變 | 11.設有輻射性物質溢漏處理工具。 |  |  |  |  |
|  | 12.附近有沖淋裝置(腳踏式或感應式為佳)。 |  |  |  |  |