高壓氣體容器(鋼瓶) 自動檢查表

日期:   年   月   日 (每月一次)

| 檢查重點 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |  |
| 鋼瓶是否直立固定(上下二條鍊條或固定架固定)。 |  |  |  |
| 鋼瓶成分是否標示清楚。 |  |  |  |
| 調壓器是否無洩漏 |  |  |  |
| 鋼瓶柱塞、調壓器、輸送管路等是否無腐蝕、損壞、洩漏之情形。 |  |  |  |
| 鋼瓶置放處是否避開易燃物，或是火源及高熱處。 |  |  |  |
| 鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。 |  |  |  |
| 鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿] |  |  |  |
| 管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。 |  |  |  |

檢查人員簽章：

實驗室負責老師簽章：

系所、中心負責人簽章：