實驗室工作守則

- 實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物。

- 確實知道淋眼裝置、安全沖淋設備，以及滅火器的位置，並懂得如何使用這些設備。

- 實驗室及實驗桌應保持整齊、清潔。

- 請穿著實驗衣及其他合適之防護衣服，腳及腿部需有保護。實驗室中不宜著涼鞋、露趾鞋。操作感染性、有毒物質或動物時，必須戴上合適的手套。

- 實驗室內，要穿著實驗衣，離開前要脫掉。

- 使用感染性材料或需避免污染的材料時，應在生物安全操作櫃內操作；有毒物質應在化學抽器櫃內操作。若同時具有以上二種危險，視情況決定操作方式。

- 操作易燃、易爆化學品，操作有毒、有害、或致癌物，或使用強酸、強鹼時，

應在化學抽氣櫃操作，不可在生物安全操作櫃內操作。化學抽氣櫃為工作檯，非儲物櫃。化學抽氣櫃工作檯下方若有儲存區，此區不可儲放易燃物。

- 謹慎處理化學物及放射性物質，明瞭其危險性且切時遵守安全防範準則，不

可將化學物及放射性廢棄物直接傾倒於排水管排出。

- 所有設備均必須保持無污染狀態。

- 不得用口做吸量操作。

- 進行實驗時，宜關閉實驗室的門窗並管制進出。

- 真空抽器裝置均需皆有安全集液瓶及過濾器。

- 進行離心（請務必使用安全蓋）、震盪混合（使用有蓋之試管）、磨碎（使用

安全磨碎機）、超音波細胞打碎機、研磨、打開感染物質容器、接種、動物

接種、從培養或動物體收集感染物、秤重或使用有毒粉末等操作時，請減少

或管控避免氣霧之產生，並注意大量操作、濃縮容液或培養物時的安全。

- 生物操作櫃應設置於較少人走動的區域，使用時應減少生物安全操作櫃周圍

會干擾生物安全操作櫃氣流之行為。

- 每日實驗結束時需滅菌實驗台，如實驗中發生污染，需立即加以滅菌。

- 所有生物污染物-玻璃器皿、動物籠、實驗裝置等，在清洗、重複使用或處

理前，必須先經過除污程序（以高溫高壓蒸氣滅菌或化學殺菌）。廢棄物需

經適當之廢棄物處理流程處置。

- 惟有在其他方法皆不適用時，才小心使用針頭、針筒。

- 針頭、針筒、巴斯德吸管等尖銳物品，必須置於標示清楚、硬質且防漏的容

器中，並遵守廢棄物處置規定處理，

- 破裂玻璃器皿及吸管，在除污後依照廢棄物處置規定處理。

- 要從實驗室搬離被污染物品時，必需將其放入堅固且不漏的容器，在實驗室

內密封後才可運出。

- 接觸化學物、感染性物質脫掉手套後、離開實驗室前，切記洗手。

- 其他需遵守實驗教師或負責人所規定之事項。