離心機 自動檢查記錄表

年    月    日 (每年一次)

| 項次 | 檢 查 項 目 | 檢查結果 | 備 註 (改善措施) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 (有) | 否 (無) |  |
|  | 外殼、護罩是否無損傷，變型或腐蝕 |  |  |  |
|  | 回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常 |  |  |  |
|  | 主軸軸承是否正常(無異響) |  |  |  |
|  | 螺絲是否無脫落 |  |  |  |
|  | 煞車是否良好 |  |  |  |
|  | 接地線是否無脫落 |  |  |  |
|  | 電線被覆是否無劣化、破裂 |  |  |  |
|  | 連鎖反應是否正常 |  |  |  |
| 註： 本表依勞工安全衛生自動檢查辦法第18條規定辦理。 本表保存期限3年。 |

檢查人員簽章：

實驗室負責老師簽章：

系所、中心負責人簽章：