氣罩(排煙櫃)安全衛生檢查記錄表

檢查日期：　　 年 　　月 　　日（每年一次，氣罩請編號）

| 檢查 項目 | 檢 查 重 點 | 檢查結果 | 備 註 (改善或建議事項) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 編號 A | 編號 B | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 |  |
|  |  | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) | 是(有) | 否(無) |  |
| 氣罩 (排煙櫃) | 馬達是否無故障、啟動時室內音量是否無異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙櫃之拉門是否無故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管及氣罩有無破損、腐蝕或凹凸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉門是否標示開度上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管及氣罩內有無堆積粉塵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有無外來氣流影響氣罩效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

檢查人員：　　　　　　            實驗室負責老師：

系所、中心負責人：