實驗室安全衛生守則

- 實驗室中各種危害物及安全設施應明確標示。

- 實驗室中各種儀器應妥為保管維護、安裝時必須考慮其安全性與安全距離。

- 使用藥品時，應確實了解藥品之毒性、物性、化性與正確使用方法，並對實驗過程中可能發生的危險，採取適當的防護措施。

- 實驗室對所用藥品應建立物質安全資料表，以供實驗者查閱。

- 從事實驗時，務必小心謹慎，非上班時間內進行實驗應有人照應，精神狀況不佳時不得操作實驗。

- 從事危險性實驗嚴禁單獨一人進行，且應標示。

- 認清及牢記最近之滅火器，急救箱及緊急沖洗設備之存放位置並熟知使用方法。

- 遇有警鈴響時，應立即將可燃氣體關閉，並儘快離開實驗室。

- 實驗室廢棄物，高濃度廢液及使用過之藥品應依規定集中於清潔標示“廢液種類”、“日期”及“產生單位”桶中，送交處理，不得任意倒入水槽或棄置。

- 實驗室內嚴禁吸煙、進食及從事與實驗無關的活動。

- 實驗室及實驗桌應保持整齊、清潔。

- 實驗室均應保持通風良好，有害氣體產生之實驗應在抽氣櫃、抽氣罩進行。

- 實驗室之通道及地面應保持乾淨，勿有積水。

- 實驗室排水管阻塞或損壞時應即刻自行處理，無法處理時請立即通知系上處理。