電器設備、火氣設備及防火避難設施 自行檢查記錄表

檢查日期：　　 年 　　月 　　日（每月一次）

| 檢查項目 | 檢 查 重 點 |  | 檢查結果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 電器設施 | (1) | 檢查電線包覆無損傷，充電部無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。 |  |  |  |
|  | (2) | 開關、插座等無因接觸不良而發熱或變色。 |  |  |  |
|  | (3) | 無使用多孔插座超過線額定電流量，保險絲無以鐵絲等物品替代。 |  |  |  |
|  | (4) | 電線有加以固定無絆倒之虞。 |  |  |  |
| 防火避難設施 | (1) | 避難路線及逃生門未當作其他用途使用。 |  |  |  |
|  | (2) | 通道等未放置妨礙避難逃生之物品。 |  |  |  |
|  | (3) | 場所內設有避難逃生路線。 |  |  |  |
|  | (4) | 避難路線及逃生門保持暢通無阻。 |  |  |  |
| 使用火氣設施 | (1) | 周圍清掃避免堆積可燃物。 |  |  |  |
|  | (2) | 是否無放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 |  |  |  |
|  | (3) | 配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。 |  |  |  |
|  | (4) | 下班前應即清理各項廢棄物，並察看確認無未熄滅之火種。 |  |  |  |

檢查人員：　　　　　　            實驗室負責老師：

系所、中心負責人：