中臺科技大學生物安全第二等級(BSL-2)實驗室檢查表

單位：			檢查日期：
實驗室名稱/編號：
實驗場所負責人：	分機： E-mail：
實驗室為：□個人實驗室 □教學共用實驗室

類別	檢查項目	自評
一環境	1.實驗室之位置與公共區域明確分開及識別；含有可能生物危害風險之實驗區域內無設置一般行政人員辦公區域。	□是□否□不適用
	2.實驗室設有大門，門可自行關閉且具備上鎖功能。	□是□否□不適用
	3.實驗室裝設之對外窗已加裝紗窗。	□是□否□不適用
二生物安全櫃	1.已裝設經檢測合格且正常運作之第一級或第二級生物安全櫃，或其他同等級物理防護設備，涉及感染性生物材料之操作程序，均於前開式防護設備中進行。	□是□否□不適用
	2.裝設之生物安全櫃或其他同等級物理防護設備，其裝設位置適當。應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。	□是□否□不適用
	3.生物安全櫃內整潔，無過量堆積實驗儀器及醫材；無放置易傾倒容器；無阻擋氣柵出口；無使用明火。	□是□否□不適用
	4.生物安全櫃每年執行至少1次檢測作業，並依檢測結果進行相關維護。前開檢測報告內容完整，且經實驗室主管驗收。	□是□否□不適用
	5.受查核實驗室裝設之生物安全櫃於實施檢測作業前，已先執行燻蒸消毒作業。	□是□否□不適用
三安全設備	1.實驗室利用一定方式（例如觀景窗或相關安全監控設備等），可自外界觀察實驗室內部活動情形。	□是□否□不適用
	2.實驗室已設置以下設備（施）： / 洗手水槽(需採免手動給水設計，且具備防逆流裝置；水槽周邊應保持整潔，無積水情形。) / 消防安全系統，包括警報裝置及滅火器具（未過期）。 / 充足的電力供應及照明系統。	□是□否□不適用 / □是□否□不適用 / □是□否□不適用
	3.受查核實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。	□是□否□不適用
	4.受查核實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質之材料。	□是□否□不適用
	5.受查核實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可 用。緊急沖淋設備或沖眼設備應定期查檢且合格，水流力道並已調整適當。	□是□否□不適用
	6.受查核實驗室內無放置過多數量之壓縮氣體鋼瓶，且鋼瓶已固定妥當；備用鋼瓶上套有鋼瓶帽，鋼瓶無過期。	□是□否□不適用
	7.實驗室內設置之通訊設備(如電話、對講機等)宜採免持聽筒方式，如需手持，應先脫去手套後，方可手持聽筒通話。	□是□否□不適用
四消毒、 / 滅 / 菌與廢棄物處理	1.受查核實驗室已就實驗室內各項物品及設備等，於相關文件訂定消毒作業程序。(各項物品及設備使用之消毒劑與執行消毒之時機與步驟)	□是□否□不適用
	2.受查核實驗室針對無法以滅菌器除污之物品、儀器或設備等，提供合適的除污方法。	□是□否□不適用
	3.受查核實驗室於使用期間，每日執行至少1次工作檯面之除污。	□是□否□不適用
	4.受查核實驗室（含實驗室設備）定期進行清潔除污作業。	□是□否□不適用
	5.可重複使用之實驗室器材、衣物、實驗室文件或其他物品等，均先經適當清潔除污後方重複使用、清洗或移出實驗室。	□是□否□不適用
	6.實驗室內無設置或使用不易消毒滅菌之物品（例如窗簾、布 質家具、盆栽、魚缸等）。	□是□否□不適用
	7.實驗室或其鄰近處設有感染性廢棄物滅菌使用之滅菌器，且實驗室產出之感染性廢棄物於機構內先完成滅菌作業。	□是□否□不適用
	8.實驗室高溫爐與易燃物妥善隔離。	□是□否□不適用
	9.機構內運送、處理感染性廢棄物之人員已接受相關安全性防護訓練。	□是□否□不適用
	10.生物安全櫃內使用不易傾倒之容器（內盛適量消毒液）盛裝實驗過程中產生之廢棄物品，並於密封後，方移出生物安全櫃。	□是□否□不適用
	11.感染性廢棄物於單位內之運送路徑避開公眾區域。	□是□否□不適用
	12.使用有蓋容器盛裝感染性廢棄物（上蓋需無孔洞及破損），且闔蓋時能確實關上；該容器並具有堅固及防 漏等特性。	□是□否□不適用
	13.依廢棄物種類，分類放置及標示: (1)一般實驗廢棄物(不需滅菌)、(2)感染性廢棄物(需滅菌)、(3)廢尖銳器具之鐵桶(例如:針頭及針筒、解剖刀等)	□是□否□不適用
	14.上開容器內襯有專用塑膠袋，且無破損或重複使用之情形，廢棄物無過量盛裝。	□是□否□不適用
	15.受查核實驗室之廢水經過適當除污程序後，方排放至生活污水管道。	□是□否□不適用
	16.實驗室感染性廢棄物之處理遵循本校廢棄物處理清運流程辦理。	□是□否□不適用
五感染性生物材料之管理與運送	1.專人管理感染性生物材料，追蹤及記錄感染性生物材料之使用、保存、異動及運輸，並備有保存清單及存取紀錄。	□是□否□不適用
	2.定期盤點其持有、保存之感染性生物材料品項及數量，並將盤點結果定期於疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」更新。	□是□否□不適用
	3.持有、保存或處分感染性生物材料前，業已獲得生物安全會之同意；屬RG3微生物或管制性毒素者，受查核單位並先報疾管署核准。	□是□否□不適用
	4.感染性生物材料異動至外部機關(構)前，已先取得生物安全會同意，並有紀錄可查。	□是□否□不適用
	5.操作之感染性生物材料，其危險群等級符合法令規範該實驗室可操作之範疇。	□是□否□不適用
	6.感染性生物材料於內部傳送時，使用密封、不易破裂及滲漏、且可清潔、消毒之容器盛裝。	□是□否□不適用
	7.實驗室應備妥物質安全資料表(SDS)	□是□否□不適用
	8.實驗室應備妥病原體安全資料表（PSDS）。	□是□否□不適用

六教育訓練	1.實驗室新進人員已完成至少8小時生物安全教育訓練。	□是□否□不適用
	2.ㄧ年以上實驗室人員已完成每年至少4小時生物安全教育訓練	□是□否□不適用
七個人防護裝備	1.已訂定實驗室人員之個人防護裝備(PPE)著(卸)裝程序，以圖文方式呈現，並張貼於人員著(卸)裝處。	□是□否□不適用
	2.實驗室人員進入實驗室均已穿著PPE，包括實驗衣、手套及口罩等；無穿著露趾鞋，且長髮者需將頭髮盤（束）起或戴隔離帽。	□是□否□不適用
	3.提供眼部防護具（例如護目鏡，拋棄式防護面罩），並規範應使用之時機。	□是□否□不適用
	4.實驗室人員離開實驗室前洗手。	□是□否□不適用
	5.受查核實驗室人員無穿著實驗室衣物離開實驗室，或進入非實驗區。	□是□否□不適用
	6.使用過之防護衣物與乾淨衣物分開放置。	□是□否□不適用
	7.實驗室人員無將實驗衣物攜回家中。	□是□否□不適用
八操作規範、 / 門禁管制與安全標示	1.已針對出入受查核實驗室之非常規工作人員（或訪客），登錄其姓名、進出日期、時間及事由等資訊。	□是□否□不適用
	2.入口明顯處張貼該實驗室平面圖及逃生指示。	□是□否□不適用
	3.受查核實驗室已訂定溢出物處理程序，並張貼於實驗室內操作場所。	□是□否□不適用
	4.門保持關閉，實施24小時門禁管制，獲得授權人員方允許進入實驗室。	□是□否□不適用
	5.已於受查核實驗室入口明顯處張貼生物危害標識（例如:「BSL-2」）及以下資 訊，且內容正確、標誌清晰無破損。 / (1) 受查核實驗室之生物安全等級。 / (2) 實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊。 / (3) 進入/離開實驗室所需之程序 / (4) 緊急處理措施。 / (5) 感染性生物材料資訊。	□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用
	6.冰箱及冷凍庫確實張貼生物性危害標示（例如:「BSL2」），冰箱及冰櫃外須加註使用之病原清單。	□是□否□不適用
	7.使用注射針具抽取感染性液體後，如需排除氣泡部分，針頭必須朝上，並插入塞有棉花之乾淨試管，以避免產生氣膠。可能產生具感染性氣膠或噴濺物之操作程序，皆於生物安全櫃或其他物理防護設備進行。	□是□否□不適用
	8.有病原培養瓶整瓶凍結時，解凍前應先套上塑膠袋密封後才可放進37℃恆溫水槽解凍，以防培養瓶龜裂造成瓶內病原四處流散。	□是□否□不適用
	9.已訂定相關實驗室生物安全管理守則或相關規範，實驗室人員均已簽名確認知悉，並落實執行。實驗室生物安全手則已放置於實驗室人員易取得之處。	□是□否□不適用
	10.實驗室內無存放食物；無留置與實驗無關之動物或植物；實驗室人員無從事飲食、吸菸等行為。	□是□否□不適用
九健康管理與監測	1.針對 BSL-2實驗室人員，於相關文件訂定健康管理措施與健康狀況異常監控機制。	□是□否□不適用
	2.使用RG2以上微生物及(或)生物毒素之 實驗室人員，每年辦理健康檢查。	□是□否□不適用
	3.操作感染性材料之新進實驗室人員採集血清檢體，並儲存於實驗室內妥善保存至員工離職後十年。	□是□否□不適用
十、 / 緊急應變與意外處理	1.實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫，並經生物安全組織審議通過。且實驗室人員均已簽名確認知悉。。	□是□否□不適用
	2.受查核單位已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序，並經生物安全組織審議通過。	□是□否□不適用
	3.實驗室人員知悉各項緊急設施(備)之放置場所及操作方式。	□是□否□不適用
	4.受查核單位已將緊急應變計畫、實驗室意外事件之處理與通報程序等相關文件內容，納入員工教育訓練課程	□是□否□不適用

實驗室檢查人員簽名： 日期：

實驗室負責人簽名： 日期：

附註：
1.本表格請詳實填寫，每三個月請自行檢查乙次，以供生物安全會查核。
生物安全檢查缺失暨建議事項報告單
檢查意見	請即 / 改善	限期 / 改善	改善日期 / (請加註日期或期間)
優先改善事項
1.
2.
3.
建議改善事項
1.
2.
3.
其他特殊事項
1.
2.
3.

初核結果：□ 通過；□ 應改善後複檢；□ 不通過

查核委員簽章： 完成查核日期：

生物安全會執行秘書簽章： 日期：
生物安全檢查缺失暨建議事項改善報告單
單位：	位置及編號：		受檢日期： 年 月 日
實驗室負責人：		分機： E-mail：
實驗室填表人：		分機： E-mail：

項次	缺失事項	執行狀況	缺失事項目前執行情形(或尚未執行之理由)
		□已完成 / □執行中 / □未執行
		□已完成 / □執行中 / □未執行
		□已完成 / □執行中 / □未執行
		□已完成 / □執行中 / □未執行
		□已完成 / □執行中 / □未執行

生物安全會覆核人員簽名： 日期：

註1: PSDS可至以下網址下載:http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/index-eng.php